## Бензиновые электростанции - Серия АБП 230 В

Модель Максимальная мощность, кВт Номинальная мощность, кВт Объем бака, л. Марка двигателя Стартер Цена, у.е. SGE 1001M 0.85 0.75 4.5 Mitsubishi GM82 ручной 392 SH 2900 DX 2.4 2.0 17 HONDA GX160 ручной 580 SH 7000 DXE 6.1 5.0 17 HONDA GX390 эл./руч. 1560 0,8-230 ВТВ 0.85 0.75 3.5 GEO-TEC 37 ручной 250 1,5-230 ВР 1.7 1.5 2.8 Robin ручной 430 *2,2-230 ВХ 2.5 2.2 3.6 HONDA GX160 ручной 470 2,2-230 ВХ-Б 2.5 2.2 12.5 HONDA GX160 ручной 580 2,2-230 ВБ-БГ 2.5 2.2 25 B&S Vanguard ручной 645 2,7-230 ВБП 3 2.6 3.8 B&S ProOHV ручной 590 2,7-230 ВХ 3 2.6 3.6 HONDA GX200 ручной 590 2,7-230 ВХ-Б 3 2.6 12.5 HONDA GX200 ручной 630 3-230 ВБ 3.5 3 4.5 B&S Vanguard ручной 695 3-230 ВБ-БГ 3.5 3 25 B&S Vanguard ручной 810 4,2-230 ВБ-БГ 4.2 4 25 B&S Vanguard ручной 890 4,2-230 ВБ-БСГ 4.2 4 25 B&S Vanguard ручной 1250 4,2-230 ВР 4.2 4 6.1 Robin EX27D ручной 890 *4,2-230 ВX 4.2 4 6 HONDA GX270 ручной 980 4,2-230 ВР-БГ 4.2 4 25 Robin EX27D ручной 990 4,2-230 ВX-БГ 4.2 4 25 HONDA GX270 ручной 1200 4,2-230 ВX-БCГ 4.2 4 19.5 HONDA GX270 эл./руч. 1490 5-230 ВХ 5.5 5 6.5 HONDA GX340 ручной 1200 6-230 ВР 6.6 6 7 Robin EH41D ручной 1160 6-230 ВБ 6.6 6 7.1 B&S Vanguard ручной 1210 *6-230 ВX 6.6 6 6.5 HONDA GX390 ручной 1260 6-230 ВX-БГ 6.6 6 25 HONDA GX390 ручной 1390 6-230 ВР-БСГ 6.6 6 27.5 Robin EH41D электро 1600 *6-230 ВX-БСГ 6.6 6 25 HONDA GX390 эл./руч. 1630 10-230 ВР-БСГ 11 10 44 Robin EH65 электро 2900 *10-230 ВХ-БСГ 11 10 25 HONDA GX620 эл./руч. 2900 16-230 ВБ-БС 16 15 36 B&S Vanguard электро 4990

## Бензиновые электростанции - Серия АБП 400/230 В

Модель Максимальная мощность кВт Номинальная мощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е. 7/4-T400/230 ВБ 7.0/4.0 5.6/4.0 7.1 B&S Vanguard ручной 1475 7/4-T400/230 ВР 7.0/4.0 5.6/4.0 7.0 Robin EH 41D ручной 1500 7/4-T400/230 ВX 7.0/4.0 5.6/4.0 6.5 HONDA GX390 ручной 1560 7/4-Т400/230 ВX-БГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 HONDA GX390 ручной 1720 7/4-T400/230 ВР-БСГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 Robin EH 41D эл./руч. 1830 7/4-T400/230 ВX-БСГ 7.0/4.0 5.6/4.0 25 HONDA GX390 эл./руч. 1890 10-Т400 ВР-БСГ 10 8 25 Robin EH 65 электро 2800 10-Т400 ВХ-БСГ 10 8 25 HONDA GX620 электро 2850 12-Т400 ВР-БСГ 12.5 10 25 Robin EH 65 электро 2950 *12-Т400 ВХ-БСГ 12.5 10 25 HONDA GX620 электро 2950 20-Т400 ВБ-БС 20 16 36 B&S Vanguard эл./руч. 4990

## Сварочные электростанции - Серия АСП 400/230 В

Модель Ном. мощ. кВА Ном. мощ. кВт Сила тока / Коэффициент работы Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е. Т180 5.0 5.0 180A-35% 125A-60% переменный ток 6.5 HONDA GX340 ручной 1730 Т180 5.0 5.0 180A-35% 125A-60% переменный ток 5.5 Yanmar L100 ручной 2830 Т180 5.0 5.0 180A-35% 125A-60% переменный ток 5.5 Yanmar L100 эл./руч. 2990 T200 6.0 6.0 200A-35% 170A-60% переменный ток 25 B&S Vanguard ручной 1780 T200 6.0 6.0 200A-35% 170A-60% переменный ток 7.0 Robin EH 41D ручной 1820 T200 6.0 6.0 200A-35% 170A-60% переменный ток 6.5 HONDA GX390 ручной 1890 T200 6.0 6.0 200A-35% 170A-60% переменный ток 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 3500 В220/6,5/3,5 6.5/3.5 5.2/3.5 220A-35% 170A-60% постоянный ток 25 B&S Vanguard ручной 1940 В220/6,5/3,5 6.5/3.5 5.2/3.5 220A-35% 170A-60% постоянный ток 7 Robin EH 41D ручной 1960 *В220/6,5/3,5 6.5/3.5 5.2/3.5 220A-35% 170A-60% постоянный ток 6.5 HONDA GX390 ручной 1990 *В220/6,5/3,5 6.5/3.5 5.2/3.5 220A-35% 170A-60% постоянный ток 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 3900 В250 8.0/3.0 6.4/3.0 250А постоянный ток 25 HONDA GX620 эл./руч. 4300 В250 8.0/3.0 6.4/3.0 250А постоянный ток 12.5 LOMBARDINI 25LD425-2 электро 6600 В300 8.0/3.0 6.4/3.0 300A постоянный ток 20 LOMBARDINI 12LD475-2 электро 6990 В400 10.0/4.0 8.0/4.0 400A постоянный ток 38 B&S Vanguard электро 6400 В400 10.0/4.0 8.0/4.0 400A постоянный ток 38 Deutz F2L 1011F электро 8500

## Дизельные электростанции - Серия АДП 230 В

Модель Максимальная мощность кВт Номинальная мощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е. *2.2-230 ВЯ-Б 2.2 2 12.5 Yanmar L48 ручной 1600 3-230 ВЯ-Б 3 2.7 12.5 Yanmar L70 ручной 1800 4.2-230 ВЯ 4.2 4 5.5 Yanmar L100 ручной 2150 4.2-230 ВЯ-Б 4.2 4 12.5 Yanmar L100 ручной 2250 4.2-230 ВЯ-БС 4.2 4 12.5 Yanmar L100 электро 2350 5,0-230 ВЯ 5.5 5 5.5 Yanmar L100 ручной 2250 5,0-230 ВЯ-Б 5.5 5 12.5 Yanmar L100 ручной 2350 5,0-230 ВЯ-С 5.5 5 5.5 Yanmar L100 эл./руч. 2450 5,0-230 ВЯ-БС 5.5 5 12.5 Yanmar L100 эл./руч. 2550 *6,0-230 ВЛ-С 6.6 6 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 2800 АДП 8-230 ВЛ-БС 8.8 8 19.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч. 4800 АДП 10-230 ВЛ-БС 11 10 19.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч. 5400 АДП 12,0-230 ВЛ-БС 12 11 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч. 5700

## Дизельные электростанции - Серия АДП 400 В

Модель Номинальная мощность кВА Номинальная мощность кВт Объем бака л. Марка двигателя Стартер Цена у.е. 6,5/3,2-T400/230 ВЯ 6,5/4 5,2/4 5.5 Yanmar L100 ручной 2400 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-Б 6,5/4 5,2/4 12.5 Yanmar L100 ручной 2500 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-С 6,5/4 5,2/4 5.5 Yanmar L100 эл./руч. 2650 6,5/3,2-T400/230 ВЯ-БС 6,5/4 5,2/4 12.5 Yanmar L100 эл./руч. 2750 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-С 7.0/4.0 5.6/4.0 5.3 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 3100 7,0/4,0-T400/230 ВЛ-БС 7.0/4.0 5.6/4.0 12.5 LOMBARDINI 3LD510 эл./руч. 3200 АДП 10-Т400 ВЛ-БС 10 8 19.5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл./руч. 5000 АДП 12-Т400 ВЛ-БС 12 9.6 19.5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл./руч. 5500 АДП 16-T400/230 ВЛ-БС 15 12 38 LOMBARDINI 12LD475-2 эл./руч. 5990

## Агрегат дизельный аварийный - Серия АДА 3000 об/мин

Модель Мощность, кВА (400 В) Мощность, кВА (230 В) Двигатель Цена, у.е. (Стационарное исполнение на раме) Цена, у.е. (Исполнение в еврокожухе) АДА 7-230 РЯ 7 Yanmar 4350 7350 АДА 8.5-Т400 РЯ 8.5 Yanmar 4500 7600 АДА 8-230 РЛ 8 Lombardini 4990 7250 АДА 10-Т400 РЛ 10 Lombardini 5100 7500 АДА 10-230 РА 10 Lister-Petter 4150 - АДА 10-230 РЯ 10 Yanmar 5500 7900 АДА 13.5-Т400 РА 13.5 Lister-Petter 4150 - АДА 13.5-Т400 РЯ 13.5 Yanmar 5700 8050 АДА 12-230 РЯ 12 Yanmar 5990 7250 АДА 16-Т400 РЯ 16 Yanmar 5990 7400 АДА 15-230 РЛ 15 Lombardini 6550 9050 АДА 15-230 РА 15 Lister-Petter 5550 9050 АДА 15-230 РЯ 15 Yanmar 6750 9250 АДА 16-230 ВД-БС 15 DEUTZ 6550 - АДА 15-Т400 РЛ 15 Lombardini 5150 - АДА 20-Т400 РЛ 20 Lombardini 6550 9050 АДА 20-Т400 РА 20 Lister-Petter 5550 9050 АДА 20-Т400 ВД-БС 20 DEUTZ 6600 - *АДА 20-Т400 РЯ 20 Yanmar 6750 9250 АДА 20-230 РЛ 20 Lombardini 7550 10050 АДА 20-230 РА 20 Lister-Petter 7750 10250 АДА 20-230 РЯ 20 Yanmar 7800 10300 АДА 25-Т400 РЛ 25 Lombardini 7250 9750 АДА 25-Т400 РА 25 Lister-Petter 7450 9950 АДА 25-Т400 РЯ 25 Yanmar 7500 10000 АДА 25-230 РЛ 25 Lombardini 8500 11300 АДА 25-230 РЯ 25 Yanmar 8850 11650 АДА 31.5-Т400 РЛ 31.5 Lombardini 8400 11050 АДА 31.5-Т400 РЯ 31.5 Yanmar 8750 11500 АДА 38-Т400 МД 38 DEUTZ 8350 - АДА 38-Т400 РА 38 Lister-Petter 10200 13000 АДА 38-Т400 РЯ 38 Yanmar 10200 13000

## Агрегат дизельный стационарный - Серия АДС 1500 об/мин

Модель Мощность, кВА (400 В) Мощность, кВА (230 В) Двигатель Цена, у.е. (Стационарное исполнение на раме) Цена, у.е. (Исполнение в еврокожухе) АДС 8 8 Yanmar 6350 8850 АДС 8 8 Lister-Petter 5700 8850 АДС 10 10 Yanmar 6600 9100 АДС 10 10 Lister-Petter 5700 9100 АДС 12 12 Yanmar 7700 10200 АДС 15 15 Yanmar 7800 10300 АДС 15 16 Lister-Petter 7600 - АДС 16 16 Yanmar 8750 11550 *АДС 20 20 Yanmar 8650 11450 YEG250GTHC 23 Yanmar 15000 - АДС 25 25 Daewoo 10250 13050 АДС 35 35 Yanmar 11850 14650 АДС 45 45 Yanmar 12350 15150 АДС 50 50 Daewoo 12600 15400 АДС 60 60 Daewoo 12900 16600 АДС 60 60 DEUTZ 15700 19400 АДС 80 80 Daewoo 16850 20550 АДС 85 85 DEUTZ 18000 21700 АДС 105 105 DEUTZ 18750 23750 АДС 120 120 Daewoo 18050 23050 *АДС 135 135 DEUTZ 22100 27100 АДС 200 200 Daewoo 27500 32500 АДС 230 230 DEUTZ 42800 47800 АДС 270 270 Daewoo 32950 37950 АДС 400 400 DEUTZ 65950 72950 АДС 600 600 Daewoo 78630 87455

Судовые дизель-генераторы серия АДА (3000об.мин.)

Модель Ном. мощ., кВА (400 В) Ном. мощ., кВА (230 В) Марка двигателя Охлаждение Цена, у.е. (Базовое исполнение) 3.5-230 ТФ - 3.5 Farymann 18W одноконт., водяное 5500 3.5-230 ТФ - 3.5 Farymann 18W одноконт., водяное 6500 7-230 ТЯ - 6.1 Yanmar 2TNV70 2-х конт., теплообм 8450 8-230 ТЛ - 7.3 LOMBARDINI LDW 702 2-х конт., теплообм 9750 8.5-Т400 ТЯ 8.2 - Yanmar 2TNV70 2-х конт., теплообм 8900 10-Т400 ТЛ 9.1 - LOMBARDINI LDW 702 2-х конт., теплообм 10200 10-230 ТЯ - 9.7 Yanmar 2TNV70 2-х конт., теплообм 9200 10-230 ТА - 10 Lister Petter LPW2 2-х конт., теплообм 10500 12-Т400 ТЯ 12.7 - Yanmar 2TNV70 2-х конт., теплообм 9900 12-230 ТЯ - 12 Yanmar 3TNV76 2-х конт., теплообм 10900 13.5-T400 ТА 13.5 - Lister Petter LPW2 2-х конт., теплообм 10900 15-230 ТЛ - 15 LOMBARDINI LDW 1404 2-х конт., теплообм 12100 15-230 ТЯ - 15 Yanmar 3TNV82 2-х конт., теплообм 11700 15-230 ТА - 15 Lister Petter LPW3 2-х конт., теплообм 12700 16-Т400 ТЯ 16 - Yanmar 3TNV76 2-х конт., теплообм 11300 20-Т400 ТЛ 20 - LOMBARDINI LDW 1404 2-х конт., теплообм 12100 20-Т400 ТЯ 20 - Yanmar 3TNE78/TNV82 2-х конт., теплообм 11700 20-T400 ТА 20 - Lister Petter LPW3 2-х конт., теплообм 12700 20-230 ТЯ - 20 Yanmar 3TNV88 2-х конт., теплообм 13400 20-230 ТЛ - 20 LOMBARDINI LDW 1603 2-х конт., теплообм 13800 20-230 ТА - 20 Lister Petter LPWT4 2-х конт., теплообм 14600 25-Т400 ТЯ 25 - Yanmar 3TNV88 2-х конт., теплообм 12500 25-Т400 ТЛ 25 - LOMBARDINI LDW 1603 2-х конт., теплообм 12900 25-Т400 ТА 25 - Lister Petter LPWT4 2-х конт., теплообм 13500 25-230 ТА - 25 Lister Petter LPWT4 2-х конт., теплообм 16900 25-230 ТЛ - 25 LOMBARDINI LDW 2204 2-х конт., теплообм 15500 25-230 ТЯ - 25 Yanmar 4TNV88 2-х конт., теплообм 13900 31.5-Т400 ТЛ 31.5 - LOMBARDINI LDW 2204 2-х конт., теплообм 14500 31.5-Т400 ТЯ 31.5 - Yanmar 4TNE88 2-х конт., теплообм 13000 38-Т400 ТЯ 38 - Yanmar 4TNV84T/4TNE84T 2-х конт., теплообм 14900 38-Т400 ТА 38 - Lister Petter LPWT4 2-х конт., теплообм 15900

Судовые дизель-генераторы АДС (1500об.мин.)

Модель Ном.мощ., кВА (400 В) Ном.мощ., кВА (230 В) Марка двигателя Охлаждение Цена, у.е. (Базовое исполнение) 6.5-230 ТА - 6.5 Lister Petter LPW2 2-х конт., теплообм. 10500 7-T400 ТА 7 - Lister Petter LPW2 2-х конт., теплообм. 10900 8-230 ТЯ - 8 Yanmar 3TNV82 GGE 2-х конт., теплообм. 11200 10-Т400 ТЯ 10 - Yanmar 3TNV82 GGE 2-х конт., теплообм. 11500 9-230 ТА - 9 Lister Petter LPW3 2-х конт., теплообм. 12000 10-230 ТЯ - 10.2 Yanmar 3TNV88 GGE 2-х конт., теплообм. 12000 11-Т400 ТА 11 - Lister Petter LPW3 2-х конт., теплообм. 12200 12-Т400 ТЯ 12.7 - Yanmar 3TNV88 GGE 2-х конт., теплообм. 12200 12-230 ТА - 12 Lister Petter LPW4 2-х конт., теплообм. 12900 14-Т400 ТП 13.8 - Perkins-sabrie 415 GM 2-х конт., теплообм. 16940 14-230 ТЯ - 13.5 Yanmar 4TNV88 GGE 2-х конт., теплообм. 12900 16-Т400 ТА 16 - Lister Petter LPW4 2-х конт., теплообм. 13500 16-230 ТА - 16 Lister Petter LPW4T 2-х конт., теплообм. 16300 18-Т400 ТЯ 16.8 - Yanmar 4TNV88 GGE 2-х конт., теплообм. 13500 20-Т400 ТА 20 - Lister Petter LPW4T 2-х конт., теплообм. 15500 20-Т400 ТП 20.7 - Perkins-sabrie 422 GM 2-х конт., теплообм. 18900 25-Т400 ТК 25 - Daewoo AD034/DB33 2-х конт., теплообм. 20900 30-Т400 ТП 30.6 - Perkins-sabrie 422 TGM 2-х конт., теплообм. 21500 35-Т400 ТЯ 33.3 - Yanmar 4TNV98 GGE 2-х конт., теплообм. 22000 45-Т400 ТЯ 41.6 - Yanmar 4TNV98T GGE 2-х конт., теплообм. 23000 45-Т400 ТК 45 - Daewoo AD 034TI/P 034TI 2-х конт., теплообм. 24000 48-Т400 ТП 48 - Perkins-sabrie 4.4 GM 2-х конт., теплообм. 26700 55-Т400 ТД 55 - Deutz BF 4M2012 2-х конт., теплообм. 28000 63-Т400 ТП 63.5 - Perkins-sabrie 4.4 TGM 2-х конт., теплообм. 29500 80-Т400 ТП 77.1 - Perkins-sabrie 4 TGM 2-х конт., теплообм. 31000 80-Т400 ТК 80 - Daewoo AD136 2-х конт., теплообм. 32000 85-Т400 ТД 83 - Deutz BF 4M1013E 2-х конт., теплообм. 33000 85-Т400 ТП 84.4 - Deutz BF 4M1013E 2-х конт., теплообм. 34000 105-Т400 ТД 96 - Deutz BF 4M1013EC 2-х конт., теплообм. 35000 105-Т400 ТП 105 - Perkins-sabrie 4.4TW2GM 2-х конт., теплообм. 37900 120-Т400 ТК 115 - Daewoo AD136 T 2-х конт., теплообм. 38000 135-Т400 ТД 126 - Deutz BF 6M1013E 2-х конт., теплообм. 38500 135-Т400 ТК 132 - Daewoo AD136 TI 2-х конт., теплообм. 39215 150-Т400 ТП 146 - Perkins-sabrie 6TWGM 2-х конт., теплообм. 39500 175-Т400 ТК 175 - Daewoo AD086 TI 2-х конт., теплообм. 47960 200-Т400 ТК 200 - Daewoo AD196 TI 2-х конт., теплообм. 49830 240-Т400 ТК 240 - Daewoo AD126 TI 2-х конт., теплообм. 57035 360-Т400 ТК 360 - Daewoo AD158 TI 2-х конт., теплообм. 94380 420-Т400 ТК 420 - Daewoo AD180 TI 2-х конт., теплообм. 106205 530-Т400 ТК 525 - Daewoo AD222 TI 2-х конт., теплообм. 123475

Примечание!   1 у.е. = 1 евро. Просим обратить внимание, что цены, указанные в прайс-листе, являются рекомендуемыми для Москвы и Московской области и могут отличаться от цен в регионах, что связано с транспортными расходами и другими факторами.